ОГРН 1211800014964, ИНН/КПП  1841100301/184101001
426063, УР, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д 13, тел: +7(3412)56-93-79, e-mail: sale@enpuls.ru

Опросный лист

для заказа БКТП

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон/факс |  |
| e-mail |  |
| ФИО контактного лица |  |

| Параметры |  | Требования заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность силового трансформатора, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема и группа соединений силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение БКТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование по стороне ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие разрядников или ОПН, РУВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение вводов РУВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение выводов РУНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе НН | рубильник, автомат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токи фидеров, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии PI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика (по умолчанию Меркурий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типовой цвет БКТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие ОПН, РУНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие коридора обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы контроля напряжения и тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатические условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина стен блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие цоколя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |