ОГРН 1211800014964, ИНН/КПП  1841100301/184101001
426063, УР, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д 13, тел: +7(3412)56-93-79, e-mail: sale@enpuls.ru

Опросный лист

для заказа ВРУ

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон/факс |  |
| e-mail |  |
| ФИО контактного лица |  |

| Параметры |  |  |  | Требования заказчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер панели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал и сечение сборных шин, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема первичных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал и сечение нулевой шины, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип панели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип коммутирующего защитного аппарата | автомат |  | номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  | рубильник |  | номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пределы уставок по току расцепителей автомата |  | замедленного срабатывания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мгновенного срабатывания |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток плавкой вставки, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток трансформатора тока, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амперметр-шкала, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вольтметр-шкала, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щиток учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество панелей (в том числе торцевых) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие шинного моста (при двухрядном расположении панелей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние между фасадами панелей, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие шинной магистрали для соединения панелей в ряду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |